1.	测量范围：10m-40m的测量范围

2.	※测量精度需求：激光稳频精度为±0.05ppm，保证±0.5ppm 的线性测量精度。

3.	数据以50kHZ频率读取，高线性测量速度可达4 m/s，在高速度下线性分辨率仍可达1 nm

4.	模拟I/O端口允许模拟信号输出和触发信号输入。

5.	使不同测量之间（线性、角度和直线度）的切换简单易行而不必重新进行激光对准。

6.	线性测量精度在整个环境范围内，即从0 oC - 40 oC（32 oF - 104 oF）和650毫巴- 1150毫巴的范围内，精度为±0.5 ppm。