我校127部电梯维保合同将于2019年9月末到期，经过研究计划进行维保招标。

- 招标电梯明细和计划标段（详见附件1）：

- 计划招标电梯127部；

- 分四个标段：Ⅰ标段（日立）（52部）、Ⅱ标段（西子奥的斯）（21部）、Ⅲ标段（东芝）（14部）、Ⅳ标段（其他）（40部）

附件1：

Ⅰ标段（日立）（52部）

| 序号 | 使用地点 | 制造单位 | 电梯型号 | 额定载重量 | 层站数 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新教学楼 | 广州日立电梯公司 | YFMG-P15 | 1000KG | 9层/9站 | 2002年 |
| 2 | 新教学楼 | 广州日立电梯公司 | YFMG-P15 | 1000KG | 9层/9站 | 2002年 |
| 3 | 一区主楼 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 7层/7站 | 2004年 |
| 4 | 一区主楼 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 7层/7站 | 2004年 |
| 5 | 机电学院 | 广州日立电梯公司 | HPH-1350-C090 | 1350KG | 6层/6站 | 2004年 |
| 6 | 管院 | 广州日立电梯公司 | YFMG-P15 | 1000KG | 7层/7站 | 2002年 |
| 7 | 管院 | 广州日立电梯公司 | YFMG-P15 | 1000KG | 7层/7站 | 2002年 |
| 8 | 行政楼 | 广州日立电梯公司 | YFMG-P15 | 1000KG | 6层/6站 | 2003年 |
| 9 | 行政楼 | 广州日立电梯公司 | YFMG-P15 | 1000KG | 6层/6站 | 2003年 |
| 10 | 二区生物 | 广州日立电梯公司 | UAX-100O-C090 | 1000KG | 4层/4站 | 2011年 |
| 11 | 燃煤实验室 | 广州日立电梯公司 | UAX-100O-C090 | 1050KG | 5层/5站 | 2011年 |
| 12 | 二区图书馆 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 4层/4站 | 2004年 |
| 13 | 二区环境学院 | 广州日立电梯公司 | LCA | 1000KG | 5层/5站 | 2016年 |
| 14 | 香坊高层3单元 | 广州日立电梯公司 | GVF-R | 800KG | 17层/17站 | 2001年 |
| 15 | 香坊高层4单元 | 广州日立电梯公司 | GVF-R | 800KG | 17层/17站 | 2001年 |
| 16 | 香坊高层5单元 | 广州日立电梯公司 | GVF-R | 800KG | 17层/17站 | 2001年 |
| 17 | 园丁4号楼1单元 | 广州日立电梯公司 | YRVF | 800KG | 18层/18站 | 2001年 |
| 18 | 园丁4号楼2单元 | 广州日立电梯公司 | YRVF | 800KG | 18层/18站 | 2001年 |
| 19 | 园丁3号楼1单元 | 广州日立电梯公司 | YRVF | 800KG | 18层/18站 | 2001年 |
| 20 | 园丁3号楼2单元 | 广州日立电梯公司 | YRVF | 800KG | 18层/18站 | 2001年 |
| 21 | 园丁2号楼2单元 | 广州日立电梯公司 | YRVF | 800KG | 18层/18站 | 2001年 |
| 22 | 园丁2号楼1单元 | 广州日立电梯公司 | YRVF | 800KG | 18层/18站 | 2001年 |
| 23 | 苗圃小区B7 | 广州日立电梯公司 | VFMG | 800KG | 18层/18站 | 2003年 |
| 24 | 苗圃小区B7 | 广州日立电梯公司 | VFMG | 800KG | 18层/18站 | 2003年 |
| 25 | 科学园2H栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 6层/6站 | 2006年 |
| 26 | 科学园2H栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 6层/6站 | 2006年 |
| 27 | 科学园2H栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 6层/6站 | 2006年 |
| 28 | 科学园2H栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 4层/4站 | 2006年 |
| 29 | 科学园2H栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 6层/6站 | 2006年 |
| 30 | 科学园2H栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 4层/4站 | 2006年 |
| 31 | 科学园2F栋 | 广州日立电梯公司 | NF-3000-2S45 | 3000KG货梯 | 3层/3站 | 2005年 |
| 32 | 科学园2E栋 | 广州日立电梯公司 | NF-3000-2S45 | 1000KG | 4层/4站 | 2005年 |
| 33 | 科学园2G栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 4层/4站 | 2005年 |
| 34 | 科学园2D栋 | 广州日立电梯公司 | NF-3000-2S45 | 3000KG货梯 | 4层/4站 | 2005年 |
| 35 | 科学园2B栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 4层/4站 | 2005年 |
| 36 | 科学园2C栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 1000KG | 4层/4站 | 2005年 |
| 37 | 科学园D栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 | 3000KG货梯 | 3层/3站 | 2003年 |
| 38 | 科学园B1栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 |  | 5层/5站 | 2003年 |
| 39 | 科学园B2栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1600-C060 |  | 4层/4站 | 2003年 |
| 40 | 科学园B3栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 |  | 5层/5站 | 2003年 |
| 41 | 科学园E1栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 |  | 4层/4站 | 2003年 |
| 42 | 科学园E2栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 |  | 4层/4站 | 2003年 |
| 43 | 科学园C1栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 |  | 5层/5站 | 2003年 |
| 44 | 科学园C2栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 |  | 5层/4站 | 2003年 |
| 45 | 科学园C3栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1000-C060 |  | 5层/5站 | 2003年 |
| 46 | 科学园A栋 | 广州日立电梯公司 | NPH-1600 |  | 5层/5站 | 2003年 |
| 47 | 食堂学苑楼 | 广州日立电梯公司 | TH1600 |  | 4层/4站 | 2014年 |
| 48 | 食堂学苑楼 | 广州日立电梯公司 | TH1600 |  | 4层/4站 | 2014年 |
| 49 | 食堂南苑楼 | 广州日立电梯公司 | NF |  | 4层/4站 |  |
| 50 | 食堂南苑楼 | 广州日立电梯公司 | UAX |  | 4层/4站 |  |
| 51 | 食堂南苑楼 | 广州日立电梯公司 | EH-12M-000 |  | 扶梯 |  |
| 52 | 食堂南苑楼 | 广州日立电梯公司 | EH-12M-000 |  | 扶梯 |  |

Ⅱ标段（西子奥的斯）（21余部）

| 序号 | 使用地点 | 制造单位 | 电梯型号 | 额定载重量 | 层站数 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 一区活动中心 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 5层/5站 | 2009年 |
| 55 | 游泳馆 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000MRL | 1000KG | 4层/4站 | 2008年 |
| 60 | 综合楼 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 8层/8站 | 2009年 |
| 67 | 材料学院 | 西子奥蒂斯电梯公司 | GEN2 | 1000KG | 9层/9站 | 2001年 |
| 68 | 材料学院 | 西子奥蒂斯电梯公司 | GEN2 | 1000KG | 8层/8站 | 2001年 |
| 79 | 17公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 16层/16站 | 2008年 |
| 80 | 17公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 16层/16站 | 2008年 |
| 81 | 17公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 16层/16站 | 2008年 |
| 82 | 17公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 16层/16站 | 2008年 |
| 83 | 16公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 12层/12站 | 2008年 |
| 84 | 16公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 12层/12站 | 2008年 |
| 85 | 16公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 14层/14站 | 2008年 |
| 86 | 16公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 13层/13站 | 2008年 |
| 87 | 15公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 13层/13站 | 2008年 |
| 88 | 15公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 13层/13站 | 2008年 |
| 89 | 15公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 13层/13站 | 2008年 |
| 90 | 15公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 13层/13站 | 2008年 |
| 91 | 15公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 12层/12站 | 2008年 |
| 92 | 15公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 12层/12站 | 2008年 |
| 93 | 15公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 14层/14站 | 2008年 |
| 94 | 15公寓 | 西子奥蒂斯电梯公司 | OH5000 | 1000KG | 14层/14站 | 2008年 |

Ⅲ标段（东芝）（14余部）

| 序号 | 使用地点 | 制造单位 | 电梯型号 | 额定载重量 | 层站数 | 安装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 正心楼 | 东芝电梯公司 | TOPS-VF3 | 1350KG | 11层/11站 | 2007年 |
| 62 | 正心楼 | 东芝电梯公司 | TOPS-VF3 | 1350KG | 12层/12站 | 2007年 |
| 63 | 正心楼 | 东芝电梯公司 | TOPS-VF3 | 1350KG | 9层/9站 | 2007年 |
| 64 | 正心楼 | 东芝电梯公司 | TOPS-VF3 | 1350KG | 10层/10站 | 2007年 |
| 65 | 正心楼 | 东芝电梯公司 | TOPS-VF3 | 1350KG | 10层/10站 | 2007年 |
| 66 | 正心楼 | 东芝电梯公司 | TOPS-VF3 | 1350KG | 9层/9站 | 2007年 |
| 71 | 二区活动中心 | 东芝电梯公司 | TOPS-VR | 1000KG | 4层/4站 | 2006年 |
| 72 | 二区活动中心 | 东芝电梯公司 | TORS-VR | 1000KG | 4层/4站 | 2006年 |
| 73 | 二区土木 | 东芝电梯公司 | 70PS-VR | 1000KG | 6层/6站 | 2004年 |
| 74 | 二区土木 | 东芝电梯公司 | TORS-VR | 1000KG | 6层/6站 | 2004年 |
| 117 | 科学园2A栋 | 东芝电梯公司 | TOPS-VR | 1000KG | 16层/16站 | 2005年 |
| 118 | 科学园2A栋 | 东芝电梯公司 | T0PS-VR | 1000KG | 15层/15站 | 2005年 |
| 119 | 科学园2A栋 | 东芝电梯公司 | STAR-VF | 1000KG | 16层/16站 | 2005年 |
| 120 | 科学园2A栋 | 东芝电梯公司 | STAR-VF | 3000KG货梯 | 16层/16站 | 2005年 |

Ⅳ标段（其他）（40余部）

| 序号 | 使用地点 | 制造单位 | 电梯型号 | 额定载重量 | 层站数 | 安装日期 | 大修日期 | 大修改造后控制柜品牌 | 大修改造后型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理学楼1号 | 大连瑆玛电梯有限公司 | VVVF | 1000KG | 12层/12站 | 1998年 | 2013年大修 | 默纳克一体机 | 无 |
| 2 | 理学楼2号 | 大连瑆玛电梯有限公司 | VVVF | 1000KG | 13层/13站 | 1998年 | 2012年大修 | 默纳克一体机 | 无 |
| 3 | 理学楼3号 | 大连瑆玛电梯有限公司 | VVVF | 1000KG | 13层/13站 | 1998年 | 2012年大修 | 默纳克一体机 | 无 |
| 4 | 理学楼4号 | 大连瑆玛电梯有限公司 | VVVF | 1000KG | 11层/11站 | 1998年 | 2013年大修 | 默纳克一体机 | 无 |
| 5 | 女教工 | 蒂森克虏伯电梯（中国）有限公司 | VVF | 1000KG | 9层/9站 |  | 2018年2月大修 | 沈阳恒诚自控技术有限公司 | SHCK-TKJ-NICE3000 |
| 6 | 12公寓 | 蒂森克虏伯电梯（中国）有限公司 |  | 1000KG | 9层/9站 | 2001年 | 2009年大修(2018年再次改造） | 沈阳恒诚自控技术有限公司 | SHCK-TKJ-NICE3000 |
| 7 | 12公寓 | 蒂森克虏伯电梯（中国）有限公司 |  | 1000KG | 9层/9站 | 2001年 | 2009年大修 | 沈阳恒诚自控技术有限公司 | SHCK-TKJ-NICE3000 |
| 8 | 11公寓 | 蒂森克虏伯电梯（中国）有限公司 |  | 1000KG | 9层/9站 | 2001年 | 2009年大修 | 默纳克一体机 |  |
| 9 | 11公寓 | 蒂森克虏伯电梯（中国）有限公司 |  | 1000KG | 9层/9站 | 2001年 | 2009年大修 | 默纳克一体机 |  |
| 10 | 10公寓 | 蒂森克虏伯电梯（中国）有限公司 |  | 1350KG | 9层/9站 | 2001年 | 2009年大修 | 无锡韦伯电子有限公司 | WP3200 |
| 11 | 10公寓 | 蒂森克虏伯电梯（中国）有限公司 |  | 1350KG | 9层/9站 | 2001年 | 2009年大修 | 无锡韦伯电子有限公司 | WP3200 |
| 12 | 13公寓 | 广州日立电梯公司 | VPVF | 1000KG | 16层/16站 | 2003年 | 2014年大修 | 沈阳恒诚自控技术有限公司 | TKJ-1000/1.5/JX |
| 13 | 13公寓 | 广州日立电梯公司 | VPVF | 1000KG | 16层/16站 | 2003年 | 2014年大修 | 沈阳恒诚自控技术有限公司 | TKJ-1000/1.5/JX |
| 14 | 二区主楼 | 欧姆龙 | OML-K | 1000KG | 11层/11站 | 2016年 | 2016年4月改造 | 欧姆龙 | OML-K |
| 15 | 二区主楼 | 欧姆龙 | OML-K | 1000KG | 11层/11站 | 2016年 | 2016年4月改造 | 欧姆龙 | OML-K |
| 16 | 二区主楼 | 欧姆龙 | OML-K | 1000KG | 11层/11站 | 2016年 | 2016年4月改造 | 欧姆龙 | OML-K |
| 17 | 二区主楼 | 欧姆龙 | OML-K | 1000KG | 11层/11站 | 2016年 | 2016年4月改造 | 欧姆龙 | OML-K |
| 18 | 二区水环境 | 上海三菱电梯公司 | ELE-NZ31S | 1050KG | 6层/6站 | 2012年 |  |  |  |
| 19 | 二区水环境 | 上海三菱电梯公司 | ELE-NZ31S | 1050KG | 6层/6站 | 2012年 |  |  |  |
| 20 | 天香食堂扶梯 | 苏州迪奥电梯公司 |  | 扶梯 | 扶梯 | 2018年9月 | 2018年2月更新 |  |  |
| 21 | 一区土木楼 | 苏州帝奥电梯公司 | TKJ1000 | 1000KG | 6层/6站 | 2012年 |  |  |  |
| 22 | 一区土木楼 | 苏州帝奥电梯公司 | TKJ1000 | 1000KG | 6层/6站 | 2012年 |  |  |  |
| 23 | 天香食堂扶梯 | 苏州帝奥电梯公司 |  | 扶梯 | 扶梯 | 2018年9月 | 2018年2月更新 |  |  |
| 24 | 食堂学子 | 苏州帝奥电梯公司 | D/GMT9 | 1000KG | 4层/4站 | 2017年 | ？ |  |  |
| 25 | 食堂学子 | 苏州帝奥电梯公司 | D/GMT9 | 1000KG | 4层/4站 | 2017年 | ？ |  |  |
| 26 | 苗圃高层1单元 | 通力电梯公司 | PT10/18 | 800KG | 18层/18站 | 2001年 |  |  |  |
| 27 | 苗圃高层2单元 | 通力电梯公司 | PT10/18 | 800KG | 18层/18站 | 2001年 |  |  |  |
| 28 | 苗圃高层3单元 | 通力电梯公司 | PT10/18 | 800KG | 18层/18站 | 2001年 |  |  |  |
| 29 | 苗圃高层4单元 | 通力电梯公司 | PT10/18 | 800KG | 18层/18站 | 2001年 |  |  |  |
| 30 | 复华小区A1 | 迅达电梯有限公司 | VVVF | 800KG | 16层/16站 | 1996年 | 2002年大修 | 无锡中秀 | WP3000 |
| 31 | 复华小区A1 | 迅达电梯有限公司 | VVVF | 800KG | 17层/17站 | 1996年 | 2006年大修（2018年再次改造） | 沈阳恒诚自控技术有限公司 | SHCK-TKJ-NICE3000 |
| 32 | 复华小区A2 | 迅达电梯有限公司 | VVVF | 800KG | 16层/16站 | 1996年 | 2002年大修 | 新时达 | 无 |
| 33 | 复华小区A2 | 迅达电梯有限公司 | VVVF | 800KG | 17层/17站 | 1996年 | 2006年大修 | 无锡中秀 | WP3000 |
| 34 | 复华小区D1 | 迅达电梯有限公司 | VVVF | 800KG | 16层/16站 | 1997年 | 2009年大修 | 无锡中秀 | WP3000 |
| 35 | 复华小区D1 | 迅达电梯有限公司 | VVVF | 800KG | 17层/17站 | 1997年 | 2009年大修 | 无锡韦伯电子有限公司 | WP-CAN3000 |
| 36 | 复华小区D3 | 迅达电梯有限公司 | VVVF | 800KG | 17层/17站 | 1997年 | 2009年大修 | 无锡韦伯电子有限公司 | WP-CAN3000 |
| 37 | 复华小区D3 | 迅达电梯有限公司 | VVVF | 800KG | 16层/16站 | 1997年 | 2009年大修 | 无锡韦伯电子有限公司 | WP-CAN3000 |
| 38 | 复华小区D4 | 迅达电梯有限公司 | VVVF | 800KG | 16层/16站 | 1997年 | 2009年大修 | 无锡韦伯电子有限公司 | WP-CAN30003VF |
| 39 | 复华小区D4 | 迅达电梯有限公司 | VVVF | 800KG | 17层/17站 | 1997年 | 2009年大修 | 无锡韦伯电子有限公司 | WP-CAN30003VF |
| 40 | 天香食堂货梯 | 浙江奥菱达电梯公司 | TKWI | 1000KG | 2层/2站 | 2014年 | 补证时间 |  |  |